## samples
TIC: 011-1101.D
1-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.722 | BV | 0.109 | 3683953 | 1.116 | 1.836
2 | 1.942 | VV | 0.116 | 120129 | 1.836 | 2.005
3 | 2.051 | VB | 0.106 | 90368 | 2.005 | 2.316
4 | 3.635 | BV | 0.096 | 372867 | 3.163 | 3.798
5 | 3.91 | VV | 0.09 | 511218 | 3.798 | 4.05
6 | 4.42 | VV | 0.154 | 799427 | 4.196 | 4.77
7 | 6.215 | PV | 0.089 | 49565 | 6.083 | 6.323
TIC: 012-1201.D
2-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.722 | BV | 0.107 | 3754919 | 1.11 | 1.831
2 | 1.901 | VV | 0.106 | 162211 | 1.831 | 2.003
3 | 2.079 | VB | 0.121 | 172277 | 2.003 | 2.396
4 | 3.631 | PV | 0.096 | 570143 | 3.397 | 3.802
5 | 3.906 | VV | 0.092 | 650159 | 3.802 | 4.052
6 | 4.103 | VV | 0.109 | 102104 | 4.052 | 4.207
7 | 4.413 | VV | 0.176 | 481046 | 4.207 | 4.836
8 | 6.226 | BV | 0.101 | 84797 | 6.07 | 6.334
TIC: 013-1301.D
3-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.691 | BV | 0.104 | 2592344 | 1.276 | 1.819
2 | 1.876 | VV | 0.077 | 117175 | 1.819 | 1.975
3 | 2.035 | VV | 0.105 | 74730 | 1.975 | 2.183
4 | 3.633 | BV | 0.087 | 1272107 | 3.336 | 3.792
5 | 3.906 | VV | 0.091 | 1327188 | 3.792 | 4.046
6 | 4.101 | VV | 0.117 | 180654 | 4.046 | 4.213
7 | 4.413 | VV | 0.207 | 397053 | 4.213 | 4.963
TIC: 014-1401.D
4-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.715 | PV | 0.105 | 3498643 | 1.385 | 1.833
2 | 1.879 | VB | 0.125 | 54482 | 1.833 | 2.05
3 | 3.633 | BV | 0.118 | 172158 | 3.43 | 3.816
4 | 3.909 | VV | 0.098 | 227408 | 3.816 | 4.043
5 | 4.421 | VB | 0.143 | 578790 | 4.208 | 4.883
TIC: 015-1501.D
5-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.704 | BV | 0.107 | 2760701 | 1.176 | 1.828
2 | 1.883 | PV | 0.066 | 38421 | 1.828 | 1.991
3 | 3.633 | BV | 0.087 | 697485 | 3.283 | 3.796
4 | 3.905 | VV | 0.09 | 670293 | 3.796 | 4.052
5 | 4.095 | VV | 0.101 | 87473 | 4.052 | 4.189
6 | 4.373 | VB | 0.218 | 239866 | 4.189 | 4.763
TIC: 016-1601.D
7-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.694 | BV | 0.1 | 2382097 | 1.35 | 1.825
2 | 1.875 | VV | 0.067 | 34166 | 1.825 | 1.987
3 | 3.636 | BV | 0.092 | 168976 | 3.523 | 3.802
4 | 3.913 | VV | 0.1 | 183648 | 3.802 | 4.043
5 | 4.42 | VV | 0.147 | 461663 | 4.207 | 4.756
TIC: 017-1701.D
8-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.689 | BV | 0.108 | 2234823 | 1.35 | 1.828
2 | 1.879 | PV | 0.072 | 33682 | 1.828 | 1.99
3 | 3.635 | BV | 0.086 | 409703 | 3.436 | 3.797
4 | 3.907 | VV | 0.091 | 427960 | 3.797 | 4.043
5 | 4.419 | VV | 0.157 | 173392 | 4.205 | 4.61
6 | 6.231 | BV | 0.099 | 47778 | 6.07 | 6.33
TIC: 018-1801.D
9-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.712 | BV | 0.115 | 3006634 | 1.33 | 1.833
2 | 1.964 | VB | 0.186 | 140013 | 1.833 | 2.263
3 | 3.633 | BV | 0.082 | 4799237 | 3.096 | 3.792
4 | 3.908 | VV | 0.089 | 4139463 | 3.792 | 4.083
5 | 4.106 | VV | 0.085 | 270377 | 4.083 | 4.216
6 | 4.415 | VV | 0.182 | 847706 | 4.216 | 4.79
TIC: 019-1901.D
2-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.663 | PV | 0.103 | 1398395 | 1.39 | 1.825
2 | 1.881 | VB | 0.09 | 49417 | 1.825 | 2.103
3 | 3.636 | BV | 0.096 | 134006 | 3.503 | 3.803
4 | 3.91 | VV | 0.094 | 171490 | 3.803 | 4.063
5 | 4.422 | VB | 0.141 | 143825 | 4.253 | 4.683
TIC: 020-2001.D
3-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.661 | BV | 0.097 | 1291221 | 1.356 | 1.821
2 | 1.882 | VV | 0.063 | 29327 | 1.821 | 1.97
3 | 3.636 | PV | 0.085 | 290503 | 3.34 | 3.81
4 | 3.909 | PV | 0.081 | 342639 | 3.81 | 4.055
TIC: 021-2101.D
4-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.7 | BV | 0.106 | 2429163 | 1.35 | 1.837
2 | 1.881 | VB | 0.094 | 46868 | 1.837 | 2.036
3 | 3.64 | BV | 0.123 | 91734 | 3.376 | 3.823
4 | 3.914 | VV | 0.1 | 154197 | 3.823 | 4.056
5 | 4.43 | VV | 0.125 | 774397 | 4.212 | 4.79
TIC: 022-2201.D
5-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.683 | BV | 0.102 | 1833449 | 1.27 | 1.83
2 | 1.88 | VV | 0.066 | 24833 | 1.83 | 1.983
3 | 3.637 | BV | 0.098 | 109133 | 3.45 | 3.805
4 | 3.913 | PV | 0.087 | 177924 | 3.805 | 4.051
5 | 4.425 | BV | 0.131 | 239307 | 4.223 | 4.77
TIC: 023-2301.D
7-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.686 | PV | 0.105 | 1981569 | 1.39 | 1.837
2 | 3.914 | VV | 0.099 | 101112 | 3.816 | 4.058
3 | 4.429 | VV | 0.123 | 860679 | 4.203 | 4.755
TIC: 024-2401.D
8-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.665 | BV | 0.101 | 1369367 | 1.163 | 1.819
2 | 1.882 | VB | 0.084 | 37476 | 1.819 | 2.05
3 | 3.633 | BV | 0.088 | 134447 | 3.376 | 3.802
4 | 3.91 | PV | 0.081 | 213267 | 3.802 | 4.056
5 | 4.424 | BV | 0.135 | 132232 | 4.243 | 4.723
TIC: 025-2501.D
9-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.649 | BV | 0.102 | 965763 | 1.203 | 1.831
2 | 3.636 | BV | 0.082 | 831730 | 3.323 | 3.794
3 | 3.91 | VV | 0.096 | 838922 | 3.794 | 4.213
4 | 4.424 | VV | 0.179 | 230714 | 4.213 | 4.75
TIC: 026-2601.D
2-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.757 | BV | 0.118 | 5108104 | 1.41 | 1.91
2 | 1.981 | VV | 0.087 | 121681 | 1.91 | 2.047
3 | 2.117 | VB | 0.118 | 137281 | 2.047 | 2.416
4 | 3.634 | VV | 0.091 | 523969 | 3.402 | 3.804
5 | 3.91 | VV | 0.088 | 800293 | 3.804 | 4.059
6 | 4.148 | VV | 0.106 | 96994 | 4.059 | 4.204
7 | 4.426 | VV | 0.159 | 826893 | 4.204 | 4.786
8 | 6.231 | BB | 0.098 | 48407 | 6.016 | 6.356
TIC: 027-2701.D
3-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.663 | VV | 0.102 | 1350862 | 1.397 | 1.811
2 | 1.88 | VB | 0.1 | 66993 | 1.811 | 2.103
3 | 3.638 | BV | 0.101 | 160351 | 3.43 | 3.795
4 | 3.911 | VV | 0.102 | 238798 | 3.795 | 4.051
5 | 4.13 | VV | 0.121 | 99301 | 4.051 | 4.23
6 | 4.434 | VV | 0.141 | 573846 | 4.23 | 4.73
TIC: 028-2801.D
4-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.67 | BV | 0.1 | 1334397 | 1.396 | 1.837
2 | 3.911 | BV | 0.091 | 76126 | 3.816 | 4.07
3 | 4.437 | VB | 0.141 | 256190 | 4.216 | 4.716
TIC: 029-2901.D
5-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.7 | BV | 0.102 | 2173354 | 1.363 | 1.834
2 | 1.892 | PV | 0.059 | 10361 | 1.834 | 1.927
3 | 3.638 | BV | 0.094 | 222646 | 3.31 | 3.807
4 | 3.915 | VV | 0.091 | 431977 | 3.807 | 4.063
5 | 4.433 | VV | 0.164 | 447222 | 4.211 | 4.816
6 | 6.253 | BB | 0.123 | 60469 | 5.976 | 6.476
TIC: 030-3001.D
7-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.695 | BV | 0.103 | 2008453 | 1.33 | 1.836
2 | 3.639 | BV | 0.105 | 131686 | 3.183 | 3.798
3 | 3.914 | VV | 0.096 | 213735 | 3.798 | 4.063
4 | 4.434 | VV | 0.133 | 692801 | 4.216 | 4.763
TIC: 031-3101.D
9-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.656 | PV | 0.098 | 1073252 | 1.41 | 1.822
2 | 3.637 | BV | 0.086 | 390107 | 3.316 | 3.803
3 | 3.913 | VV | 0.096 | 458946 | 3.803 | 4.083
4 | 4.404 | VV | 0.225 | 202396 | 4.203 | 4.75
TIC: 032-3201.D
2-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.626 | BV | 0.095 | 626176 | 1.39 | 1.828
2 | 3.911 | BV | 0.082 | 49442 | 3.816 | 4.05
TIC: 033-3301.D
3-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.674 | BV | 0.1 | 1392550 | 1.336 | 1.829
2 | 1.883 | VB | 0.087 | 42317 | 1.829 | 2.056
3 | 3.638 | BV | 0.082 | 226554 | 3.336 | 3.783
4 | 3.911 | PV | 0.081 | 404999 | 3.783 | 4.052
TIC: 034-3401.D
4-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.664 | BV | 0.102 | 1186011 | 1.33 | 1.839
2 | 3.915 | BV | 0.093 | 115642 | 3.81 | 4.116
3 | 4.432 | VV | 0.147 | 201564 | 4.203 | 4.703
TIC: 035-3501.D
5-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.671 | BV | 0.101 | 1319952 | 1.19 | 1.827
2 | 1.884 | VB | 0.103 | 47936 | 1.827 | 2.096
3 | 3.636 | BV | 0.092 | 113636 | 3.463 | 3.809
4 | 3.912 | PV | 0.082 | 242214 | 3.809 | 4.051
TIC: 036-3601.D
7-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.663 | BV | 0.102 | 1147798 | 1.363 | 1.829
2 | 3.636 | BV | 0.112 | 90939 | 3.403 | 3.796
3 | 3.911 | VV | 0.094 | 220444 | 3.796 | 4.063
4 | 4.427 | VV | 0.192 | 188490 | 4.223 | 4.736
TIC: 037-3701.D
8-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.693 | BV | 0.098 | 1679471 | 1.103 | 1.838
2 | 3.918 | PV | 0.085 | 142722 | 3.796 | 4.062
3 | 4.438 | BV | 0.132 | 333790 | 4.203 | 4.776
TIC: 038-3801.D
9-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.621 | BV | 0.096 | 543418 | 1.396 | 1.837
2 | 3.915 | PV | 0.083 | 97934 | 3.803 | 4.041
TIC: 039-3901.D
2-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.682 | BV | 0.098 | 1452859 | 1.283 | 1.837
2 | 3.64 | BV | 0.086 | 157253 | 3.523 | 3.803
3 | 3.913 | PV | 0.08 | 306867 | 3.803 | 4.056
TIC: 040-4001.D
3-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.691 | PV | 0.099 | 1725403 | 1.384 | 1.836
2 | 1.897 | PV | 0.05 | 17306 | 1.836 | 1.925
3 | 1.961 | VV | 0.064 | 14365 | 1.925 | 2.03
4 | 3.64 | BV | 0.087 | 532666 | 3.263 | 3.797
5 | 3.914 | VV | 0.086 | 1021428 | 3.797 | 4.064
6 | 4.136 | VV | 0.098 | 99892 | 4.064 | 4.211
7 | 4.309 | VB | 0.217 | 210693 | 4.211 | 4.81
TIC: 041-4101.D
4-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.659 | BV | 0.102 | 1025133 | 1.356 | 1.836
2 | 3.64 | BV | 0.085 | 45788 | 3.536 | 3.79
3 | 3.917 | VV | 0.089 | 80514 | 3.79 | 4.053
TIC: 042-4201.D
5-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.681 | BV | 0.103 | 1373497 | 1.183 | 1.835
2 | 3.641 | PV | 0.084 | 185459 | 3.282 | 3.802
3 | 3.915 | PV | 0.08 | 313227 | 3.802 | 4.056
TIC: 043-4301.D
7-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.656 | BV | 0.099 | 948478 | 1.33 | 1.834
2 | 3.639 | BV | 0.084 | 79237 | 3.37 | 3.823
3 | 3.916 | PV | 0.082 | 141850 | 3.823 | 4.05
TIC: 044-4401.D
8-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.644 | BV | 0.095 | 796309 | 1.39 | 1.83
2 | 3.64 | BV | 0.09 | 62577 | 3.536 | 3.81
3 | 3.917 | VV | 0.084 | 124760 | 3.81 | 4.056
TIC: 045-4501.D
9-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.667 | BV | 0.097 | 1123009 | 1.25 | 1.825
2 | 3.642 | BV | 0.082 | 436670 | 3.443 | 3.808
3 | 3.918 | VV | 0.087 | 596070 | 3.808 | 4.07
4 | 4.317 | VV | 0.11 | 78961 | 4.207 | 4.441
TIC: 046-4601.D
10-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.666 | BV | 0.096 | 1021142 | 1.303 | 1.827
2 | 3.643 | BV | 0.084 | 360715 | 3.436 | 3.807
3 | 3.919 | VV | 0.087 | 543417 | 3.807 | 4.092
4 | 4.444 | VV | 0.161 | 247505 | 4.243 | 4.756
TIC: 047-4701.D
11-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.654 | BV | 0.095 | 849380 | 1.17 | 1.827
2 | 3.644 | BV | 0.091 | 47678 | 3.523 | 3.785
3 | 3.919 | VV | 0.087 | 51598 | 3.785 | 4.051
4 | 4.442 | BB | 0.131 | 120000 | 4.216 | 4.743
TIC: 048-4801.D
12-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.644 | BV | 0.095 | 777335 | 1.27 | 1.845
2 | 3.918 | PB | 0.081 | 63585 | 3.803 | 4.025
3 | 4.443 | BB | 0.141 | 92094 | 4.09 | 4.67
TIC: 050-5001.D
14-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.686 | PV | 0.099 | 1443366 | 1.394 | 1.838
2 | 3.643 | BV | 0.106 | 110861 | 3.336 | 3.816
3 | 3.924 | VV | 0.096 | 118381 | 3.816 | 4.056
4 | 4.45 | VV | 0.142 | 327443 | 4.249 | 4.796
TIC: 051-5101.D
15-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.648 | BV | 0.095 | 791215 | 1.383 | 1.843
2 | 3.923 | BV | 0.089 | 58718 | 3.81 | 4.055
3 | 4.45 | BV | 0.116 | 128343 | 4.236 | 4.614
TIC: 052-5201.D
16-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.662 | BV | 0.096 | 992777 | 1.39 | 1.826
2 | 3.642 | BV | 0.091 | 74331 | 3.53 | 3.794
3 | 3.919 | VV | 0.095 | 106742 | 3.794 | 4.066
4 | 4.451 | VV | 0.162 | 173864 | 4.219 | 4.783
TIC: 053-5301.D
17-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.674 | BV | 0.1 | 1211055 | 1.35 | 1.835
2 | 3.642 | BV | 0.091 | 239577 | 3.39 | 3.803
3 | 3.915 | VV | 0.088 | 386952 | 3.803 | 4.079
4 | 4.437 | VV | 0.173 | 176207 | 4.23 | 4.803
TIC: 054-5401.D
18-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.67 | BV | 0.1 | 1067271 | 1.35 | 1.842
2 | 3.641 | BV | 0.094 | 74134 | 3.343 | 3.8
3 | 3.917 | PV | 0.083 | 190137 | 3.8 | 4.063
4 | 4.443 | BV | 0.131 | 122377 | 4.243 | 4.652
TIC: 055-5501.D
19-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.652 | BV | 0.098 | 808771 | 1.336 | 1.839
2 | 3.641 | PV | 0.083 | 219056 | 3.516 | 3.791
3 | 3.919 | PV | 0.082 | 269303 | 3.791 | 4.063
TIC: 057-5701.D
11-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.659 | BV | 0.097 | 903527 | 1.436 | 1.833
2 | 3.645 | PV | 0.093 | 140659 | 3.298 | 3.815
3 | 3.918 | PV | 0.083 | 219738 | 3.815 | 4.071
TIC: 058-5801.D
12-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.663 | BV | 0.099 | 962084 | 1.376 | 1.844
2 | 3.645 | BV | 0.115 | 108411 | 3.25 | 3.814
3 | 3.921 | PV | 0.081 | 168145 | 3.814 | 4.065
TIC: 059-5901.D
13-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.684 | PV | 0.097 | 1323644 | 1.25 | 1.845
2 | 3.644 | BV | 0.088 | 191003 | 3.463 | 3.806
3 | 3.92 | PV | 0.079 | 371029 | 3.806 | 4.083
TIC: 060-6001.D
14-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.669 | BV | 0.097 | 1004365 | 1.403 | 1.83
2 | 3.646 | VV | 0.083 | 508992 | 3.511 | 3.806
3 | 3.922 | VV | 0.085 | 723864 | 3.806 | 4.082
4 | 4.157 | VV | 0.104 | 67621 | 4.082 | 4.228
5 | 4.339 | VV | 0.187 | 201945 | 4.228 | 4.756
TIC: 061-6101.D
15-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.682 | BV | 0.099 | 1303136 | 1.396 | 1.842
2 | 3.645 | BV | 0.094 | 151376 | 3.45 | 3.815
3 | 3.921 | VV | 0.085 | 279747 | 3.815 | 4.064
4 | 4.447 | VB | 0.183 | 139753 | 4.231 | 4.683
TIC: 063-6301.D
17-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.664 | BV | 0.096 | 942886 | 1.35 | 1.851
2 | 3.644 | PV | 0.091 | 167188 | 3.41 | 3.803
3 | 3.921 | PV | 0.083 | 249871 | 3.803 | 4.07
TIC: 064-6401.D
18-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.66 | BV | 0.095 | 877337 | 1.396 | 1.823
2 | 3.643 | BV | 0.092 | 123444 | 3.496 | 3.815
3 | 3.92 | PV | 0.085 | 220842 | 3.815 | 4.083
TIC: 065-6501.D
19-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.64 | BV | 0.091 | 597156 | 1.136 | 1.84
2 | 3.645 | VV | 0.085 | 173459 | 3.483 | 3.81
3 | 3.921 | PV | 0.081 | 244379 | 3.81 | 4.066
TIC: 066-6601.D
10-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.674 | PV | 0.102 | 1070703 | 1.389 | 1.845
2 | 3.645 | BV | 0.081 | 501929 | 3.443 | 3.813
3 | 3.922 | PV | 0.081 | 404846 | 3.813 | 4.066
TIC: 067-6701.D
11-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.669 | BV | 0.098 | 996864 | 1.35 | 1.845
2 | 3.644 | PV | 0.09 | 160957 | 3.283 | 3.83
3 | 3.923 | PV | 0.085 | 42018 | 3.83 | 4.065
4 | 4.459 | BV | 0.121 | 169408 | 4.276 | 4.636
TIC: 068-6801.D
12-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.691 | BV | 0.103 | 1468874 | 1.376 | 1.858
2 | 3.646 | BV | 0.098 | 74141 | 3.55 | 3.813
3 | 3.926 | VV | 0.099 | 95478 | 3.813 | 4.076
4 | 4.455 | VB | 0.142 | 319117 | 4.243 | 4.863
TIC: 069-6901.D
13-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.688 | BV | 0.103 | 1379562 | 1.376 | 1.865
2 | 3.646 | BV | 0.09 | 126055 | 3.516 | 3.82
3 | 3.924 | VV | 0.09 | 174131 | 3.82 | 4.063
4 | 4.455 | VV | 0.16 | 207318 | 4.236 | 4.776
TIC: 070-7001.D
14-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.65 | BV | 0.096 | 732626 | 1.403 | 1.842
2 | 3.646 | BV | 0.085 | 147644 | 3.47 | 3.794
3 | 3.923 | VV | 0.088 | 185777 | 3.794 | 4.081
4 | 4.458 | VV | 0.125 | 120535 | 4.255 | 4.603
TIC: 071-7101.D
15-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.649 | BV | 0.095 | 695028 | 1.236 | 1.91
2 | 3.647 | BV | 0.101 | 70542 | 3.51 | 3.83
3 | 3.922 | VV | 0.106 | 104664 | 3.83 | 4.076
4 | 4.458 | VV | 0.144 | 209539 | 4.247 | 4.743
TIC: 072-7201.D
16-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.657 | BV | 0.097 | 736707 | 1.39 | 1.843
TIC: 073-7301.D
17-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.649 | BV | 0.097 | 693589 | 1.31 | 1.916
2 | 4.458 | BV | 0.115 | 124865 | 4.263 | 4.616
TIC: 074-7401.D
18-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.651 | BV | 0.099 | 717614 | 1.396 | 1.838
2 | 3.648 | BV | 0.086 | 62112 | 3.55 | 3.823
3 | 3.924 | VV | 0.093 | 74572 | 3.823 | 4.076
TIC: 075-7501.D
19-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.648 | BV | 0.095 | 661912 | 1.283 | 1.842
2 | 3.648 | BV | 0.087 | 144953 | 3.356 | 3.803
3 | 3.923 | VV | 0.093 | 226941 | 3.803 | 4.096
4 | 4.45 | VV | 0.177 | 120590 | 4.25 | 4.65
TIC: 076-7601.D
10-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.64 | PV | 0.095 | 570547 | 1.419 | 1.876
2 | 3.646 | BV | 0.085 | 205125 | 3.49 | 3.82
3 | 3.924 | PV | 0.082 | 213766 | 3.82 | 4.09
TIC: 077-7701.D
11-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.663 | BV | 0.099 | 846111 | 1.27 | 1.903
2 | 3.646 | PV | 0.099 | 59466 | 3.552 | 3.822
3 | 3.929 | VV | 0.1 | 73651 | 3.822 | 4.083
4 | 4.458 | VV | 0.144 | 204136 | 4.242 | 4.756
TIC: 078-7801.D
12-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.649 | BV | 0.099 | 691997 | 1.09 | 1.91
2 | 3.923 | PV | 0.089 | 55467 | 3.796 | 4.09
3 | 4.457 | BB | 0.138 | 112784 | 4.236 | 4.776
TIC: 079-7901.D
13-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.659 | BV | 0.094 | 761601 | 1.29 | 1.849
2 | 3.653 | BV | 0.091 | 67852 | 3.47 | 3.81
3 | 3.924 | VV | 0.087 | 76584 | 3.81 | 4.08
TIC: 080-8001.D
14-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.647 | BV | 0.095 | 607898 | 1.43 | 1.843
2 | 3.648 | BV | 0.095 | 53742 | 3.53 | 3.766
3 | 3.928 | VV | 0.092 | 94884 | 3.835 | 4.065
4 | 4.465 | VB | 0.149 | 104300 | 4.25 | 4.676
TIC: 081-8101.D
15-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.686 | BV | 0.099 | 1156207 | 1.403 | 1.923
2 | 3.649 | BV | 0.084 | 224633 | 3.343 | 3.815
3 | 3.926 | PV | 0.08 | 230792 | 3.815 | 4.07
TIC: 082-8201.D
16-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.676 | BV | 0.097 | 991674 | 1.203 | 1.876
2 | 3.646 | BV | 0.097 | 88302 | 3.31 | 3.823
3 | 3.927 | PV | 0.087 | 128650 | 3.823 | 4.09
4 | 4.463 | BB | 0.122 | 122842 | 4.283 | 4.703
TIC: 083-8301.D
17-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.676 | BV | 0.098 | 973452 | 1.176 | 1.88
2 | 3.651 | BV | 0.095 | 80155 | 3.483 | 3.836
3 | 3.928 | VV | 0.087 | 90899 | 3.836 | 4.09
4 | 4.458 | BV | 0.121 | 106609 | 4.263 | 4.636
TIC: 084-8401.D
18-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.652 | BV | 0.097 | 713672 | 1.403 | 1.916
2 | 3.651 | BV | 0.095 | 54739 | 3.53 | 3.822
3 | 3.923 | PV | 0.086 | 64309 | 3.822 | 4.048
TIC: 085-8501.D
19-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.62 | BV | 0.096 | 397893 | 1.236 | 1.856
2 | 3.65 | BV | 0.083 | 123059 | 3.483 | 3.781
3 | 3.927 | VV | 0.084 | 118542 | 3.781 | 4.116
TIC: 086-8601.D
10-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.652 | BV | 0.097 | 694711 | 1.336 | 1.85
2 | 3.649 | PV | 0.087 | 180328 | 3.469 | 3.816
3 | 3.925 | PV | 0.08 | 235005 | 3.816 | 4.09
TIC: 087-8701.D
11-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.653 | BV | 0.094 | 669762 | 1.25 | 1.865
2 | 3.649 | BV | 0.09 | 84950 | 3.323 | 3.815
3 | 3.924 | PV | 0.085 | 105516 | 3.815 | 4.083
TIC: 088-8801.D
12-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.66 | BV | 0.099 | 823497 | 1.316 | 1.936
2 | 3.647 | BV | 0.09 | 51631 | 3.536 | 3.83
3 | 3.927 | PB | 0.085 | 98918 | 3.83 | 4.096
TIC: 089-8901.D
13-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.683 | BV | 0.1 | 1139666 | 1.363 | 1.868
2 | 3.648 | BV | 0.085 | 89725 | 3.543 | 3.823
3 | 3.931 | VV | 0.088 | 99100 | 3.823 | 4.083
TIC: 090-9001.D
14-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.654 | PV | 0.093 | 717680 | 1.412 | 1.863
2 | 3.651 | BV | 0.088 | 116768 | 3.516 | 3.826
3 | 3.928 | PV | 0.082 | 159389 | 3.826 | 4.084
TIC: 092-9201.D
15-2%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.643 | BV | 0.093 | 587070 | 1.33 | 1.863
2 | 3.651 | BV | 0.094 | 74738 | 3.29 | 3.823
3 | 3.928 | PV | 0.084 | 127474 | 3.823 | 4.11
TIC: 093-9301.D
16-1.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.666 | BV | 0.098 | 790730 | 1.376 | 1.914
2 | 3.653 | BV | 0.089 | 87013 | 3.536 | 3.81
3 | 3.93 | VV | 0.088 | 99152 | 3.81 | 4.086
TIC: 094-9401.D
17-0.5%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | ff | PV | 0.097 | 725375 | 1.4 | 1.95
2 | 3.652 | VV | 0.092 | 71495 | 3.555 | 3.83
3 | 3.928 | VV | 0.085 | 133701 | 3.83 | 4.082
TIC: 095-9501.D
18-0.1%
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.658 | BV | 0.095 | 706432 | 1.416 | 1.836
2 | 3.653 | BV | 0.104 | 87958 | 3.43 | 3.829
3 | 3.929 | VV | 0.09 | 130573 | 3.829 | 4.109
TIC: 096-9601.D
19-C
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.656 | BV | 0.096 | 683279 | 1.036 | 1.93
2 | 3.652 | BV | 0.082 | 345189 | 3.496 | 3.816
3 | 3.93 | PV | 0.083 | 306333 | 3.816 | 4.107
TIC: 097-9701.D
1C + sorbose
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.631 | BV | 0.096 | 753478 | 1.216 | 1.863
2 | 3.727 | BV | 0.101 | 322935 | 3.536 | 3.845
3 | 3.917 | VV | 0.094 | 58996 | 3.845 | 4.063

## Calibration curve
TIC: 001-0101.D
Glucose_5
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.507 | rBV | 0.179 | 4084 | 1.402 | 1.581
2 | 3.877 | rBV | 0.328 | 769039 | 3.744 | 4.072
TIC: 001-0102.D
Glucose_5
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.873 | rBV | 0.323 | 748695 | 3.747 | 4.07
TIC: 002-0201.D
Glucose_4
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.51 | rBV | 0.093 | 1917 | 1.42 | 1.513
2 | 3.873 | rBV | 0.276 | 241446 | 3.762 | 4.038
TIC: 003-0301.D | [6 empty] | TIC: 004-0401.D
Glucose_3 | [6 empty] | Glucose_2
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time | Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.519 | rBV | 0.088 | 2301 | 1.439 | 1.527 | 1 | 3.874 | rm | 0.538 | 9678 | 3.638 | 4.176
2 | 3.874 | rBV | 0.245 | 33880 | 3.762 | 4.007
TIC: 005-0501.D
Glucose_1
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.871 | rm | 0.252 | 4555 | 3.751 | 4.003
TIC: 006-0601.D
Fructose_5
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.61 | rBV | 0.345 | 1661666 | 3.475 | 3.82
TIC: 007-0701.D
Fructose_4
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.612 | rBV | 0.313 | 563958 | 3.496 | 3.809
TIC: 008-0801.D
Fructose_3
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.509 | rBV | 0.146 | 3008 | 1.432 | 1.578
2 | 3.61 | rBV | 0.27 | 70628 | 3.491 | 3.762
TIC: 009-0901.D
Fructose_2
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 1.511 | rBV | 0.172 | 3282 | 1.412 | 1.584
2 | 3.611 | rBV | 0.244 | 21566 | 3.507 | 3.751
3 | 5.778 | rBV | 0.038 | 122 | 5.756 | 5.793
4 | 5.884 | rVB | 0.037 | 108 | 5.884 | 5.921
5 | 8.224 | rVB | 0.037 | 114 | 8.216 | 8.254
TIC: 010-1001.D
Fructose_1
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.611 | rm | 0.469 | 5995 | 3.421 | 3.889
TIC: 011-1101.D
Sorbose_5
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.695 | rBV | 0.332 | 1422834 | 3.567 | 3.899
TIC: 012-1201.D
Sorbose_4
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.698 | rBV | 0.315 | 482013 | 3.576 | 3.891
TIC: 013-1301.D
Sorbose_3
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.699 | rBV | 0.248 | 59626 | 3.6 | 3.848
TIC: 014-1401.D
Sorbose_2
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.699 | rm | 0.46 | 18099 | 3.464 | 3.924
TIC: 015-1501.D
Sorbose_1
Peak # | Ret Time | Type | Width | Area | Start Time | End Time
1 | 3.699 | rm | 0.295 | 6548 | 3.586 | 3.881

## Calibration curve values
Glucose, RT = | 3.87 | Concentration (ug/mL) | Peak area | contaminant at 1.507
| 1 | 250 | 748695
| 2 | 125 | 241446
| 3 | 37.5 | 33880
| 4 | 18.75 | 9678
| 5 | 9.375 | 4555
Fructose, RT = | 3.61
| 1 | 250 | 1661666
| 2 | 125 | 563958
| 3 | 37.5 | 70628
| 4 | 18.75 | 21566
| 5 | 9.375 | 5995
Sorbose. RT = | 3.69
| 1 | 250 | 1422834
| 2 | 125 | 482013
| 3 | 37.5 | 59626
| 4 | 18.75 | 18099
| 5 | 9.375 | 6548